附件6.3现场勘查记录

1、存在问题：

通过对石林县大可乡农机加油站现场进行检查，对该站危险、有害因素的辨识与分析，对该站的现场提出如下问题：

（1）卸油口旁MFTZIABC3535kg推车式干粉灭火器失效；

（2）水位观测井抽水泵用电线路绝缘层破损。

（3）水位观测井未加设密封盖板。

2、整改要求

针对以上存在的问题提出如下整改要求：

（1）卸油口旁MFTZIABC3535kg推车式干粉灭火器损坏；及时更换新的灭火器；

（2）水位观测井抽水泵用电线路绝缘层破损，请专业电工及时更新电缆；

（3）水位观测井未加设密封盖板；建议加设盖板。

3、整改记录